감시위원회 제 67차 위원회 회의결과 요약

□ 일시/장소

○ 일  시 : 2020년 10월 29일(목) 14:00 - 16:00(120분)

○ 장  소 : 한빛원전감시센터 2층 회의실

□ 참 석 자

○ 감시위원회 : 부위원장외 13명

(장영진, 김병원, 김효선, 김관용, 정규팔, 김상균, 代김준섭, 강대홍,   노병남, 김용국, 서희권, 양해일, 표주원)

□ 회의결과

○ 부위원장 인사말

- 원자력안전을 위해 지난번 5호기 관련 워크샵 개최하였고 이번 5    호기 테스트 정지 현안문제 있어 긴급히 회의소집하였음

- 한빛원전 현안 관련 감시위원회 보고후 위원 논의 필요

○ 본부장(이승철) 인사말

- 그동안 안전운전 및 지역과의 소통 미흡하였음. 앞으로 이러한 부    정적 시각을 긍정적 시각으로 바꾸도록 노력하겠음

○ 한빛5호기 발전소 부하변동시험중 원자로 정지 보고

- 밸브가 열리지 않은 제어계통의 문제로 지난 3월 밸브 점검시 밸    브상태 가동전에 점검하였어야 함. 밸브의 조작행위 압력밸브에     대한 절차가 마련되어 있지 않음

* KINS, 원안위 현재 검증중이고 조사후 상세하게 보고

- 정상출력시 각종데이터 증기발생기 교체 전후 100% 일치하는가에    대한 자료 제출 필요

○ 한빛원전 현안 사항 보고

- 3호기 임계 대기중으로 한빛 3,4호기 안전관련 한수원 지역에

전달된게 없음 부실책임 및 안전 대책 강구 등 안전 신뢰방법

한수원 수용하고 있지 않음 한빛 3호기 재가동전 최후 통첩 요청

및 위원회 동의후 해결되지 않은 요구사항 한수원 공문발송

일부위원 1인시위 하자는 의견 및 향후 어떻게 대응방안 마련할    지 위원의견 제시 요청(부위원장)

* 군과 의회, 범대위에서 원안위 의견보고 대응책 마련 필요

- 1인 시위는 군수님, 의장님, 원전특위위원장 순으로 강력히 실시

하자는 의견 제시

- 원안위에서 감시위원회에 보고했다는 사항 확인필요